Pytania i odpowiedzi			Opole, dn. 29.09.2014r.

Dotyczy postępowania KW-DW-271-10/2014 z dnia  26.09.2014r.

Roboty budowlane p.n.”Remont instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni w budynku Środowiskowego Hufca Pracy w Dąbrówce Dolnej ul. Szkolna 5”

Pytanie:

W opisie w części „Zabezpieczenia ppoż stosowane dla instalacji grzewczych” jest informacja o wykonaniu dwóch drzwi p.poż. oraz o wykonaniu przejść instalacji przez przegrody oddzielenia ogniowego.  W przedmiarze nie zostało to ujęte. Czy należy to uwzględnić?

Odpowiedź:

TAK, należy to uwzględnić.